Kołobrzeg  21.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

...............................................................

................................................................

...............................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4

- Formularz cenowy (zał. Nr 3 do SIWZ , dział X, poz. 11 Wyposażenie boisk) zamawiający zamieścił uwagę” bez dostawy sprzętu ruchomego). Prosimy o wyspecyfikowanie jakiego sprzętu ruchomego nie należy wyceniać?

Odp. 1

W przedmiarze „B. 1.7 Zagospodarowanie terenu i wyp. stad.”– nie należy wyceniać poz. 96 - dostawa wyposażenia ruchomego, zamiast  „1 kpl” przyjąć „0”.

Uwaga z SIWZ odnosi się do powyższej pozycji, a dotyczy sprzętu ruchomego do obsługi boisk (wyspecyfikowanego poniżej), który nie jest zamawiany w przedmiotowym przetargu.

Sprzęt  ruchomy (i narzędzia) do obsługi boisk sportowych to:

1) ciągnik (24/33kM) na nawierzchnie trawiaste z ogumieniem balonowym,

2) pług (30kM) do odśnieżania,

3)urządzenie do głębokiej aeracji,

4) pojazd elektryczny (3,9kW)  typu Melex- model ambulans,

5) zamiatarka trawnikowa do wykorków,

6) piaskarka samozaładowcza,

7) wielofunkcyjna szczotka do nawierzchni naturalnych i sztucznych (zawieszana),

8) zgrzebło do wertykulacji

9) wózek do malowania linii,

10) urządzenia wielofunkcyjne do zasiewów z osprzętem dodatkowym (rama główna z  wałem kolczatkowym lub inny osprzęt).

- W przedmiarze robót „Architektura – trybuna A i B „ brakuje pozycji dotyczących wyceny drzwi: DZ-3 (1 szt), DZ-5 (1 szt) . DZ-7 (1szt) , Dz-8 (2 szt), DW-7 (2 szt) , OZ-3(5 szt), 0Z-4 (5szt), które znajdują się w dokumentacji technicznej.

Odp. 2.

Ilości drzwi i okien należy przyjmować wg zestawienia stolarki oraz rzutów tj.

Należy przyjąć dodatkowo w przedmiarze stolarkę. Ująć dodatkowe pozycje na końcu  kosztorysu a wycenę uwzględnić w odpowiednich rozdziałach Formularza cenowego:

- VI . Arch tryb A –  5. Stolarka zewnętrzna

- dodać do rozdz. 5 Stolarka zew. w przedmiarze : B.1.3 Arch Tryb A:

Dz-3 -1szt na trybunie A,

Dz-7 -1szt na trybunie A,

Dz-8 -1szt na trybunie A

Oz-3 -1szt na trybunie A,

Oz-4 -3 szt na trybunie A

- VI . Arch tryb A –  6. Stolarka wewnętrzna

- dodać do rozdz. 6 Stolarka wew. w przedmiarze : B.1.3 Arch Tryb A:

Dw-7 -2szt na trybunie A,

3) VIII. Arch Tryb  B – 5 Stolarka zewnętrzna

-dodać do rozdz. 5 Stolarka zew. w przedmiarze : B.1.5 Arch Tryb B:

Dz-5 -1szt na trybunie B,

Dz-8 - 1szt na trybunie B,

Oz-4 - 2 szt. na trybunie B

Ponadto należy skorygować  w przedmiarach  ilość drzwi:

1) Przedmiar B.1.3 przed Arch Tryb  A

poz. 38: Dw-6 -powinno być 13szt =50,4m2

poz.26:  Dz-6 -powinno być 10szt, =49,27m2

2) Przedmiar B.1.5 przed Arch Tryb  B

poz. 31: Dw-6 -powinno być 9 szt  = 16,2m2

poz. 23: Dz-6 -powinno być 27szt  = 48,6m2

3) Przedmiar B.1.6 Kasy zm z 16.07.09

poz.105: Dz-6 -powinno być 2 = 3,6m2

- W przedmiarze robót „Architektura- trybuna B” w poz. 42 przyjęto „zerową” ilość obmiarowa. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. 3.

W poz.42 należy przyjąć obmiar w ilości 1188,74 m2.

- W przedmiarze robót „Zagospodarowanie terenu i wyposażenie stadionu” w poz. 68 – przygotowanie i montaż zbrojenia, przyjęto 0,5 t zbrojenia a wg wykazu stali w projekcie konstrukcji K1-03 jest 13.342,80kg.

Odp. 4.

Należy przyjąć ilość wg wykazu stali w projekcie tj 13.342,80kg.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych „rolet paskowych w oknach OZ1”, które występują w przedmiarze robót „Architektura – trybuna A” w poz. 30, a nie są określone w dokumentacji technicznej.

Odp. 5.

Należy przewidzieć rolety materiałowe z kasetką i prowadnicami aluminiowymi montowanymi bezpośrednio na skrzydle okna (do listew przyszybowych) w sposób nie pomniejszający światła okna, z mechanizmem łańcuszkowym, kolor jak ramy okiennej. Zgodnie z zestawieniem stolarki roletki należy przewidzieć w oknach Oz1 i Oz7.

- Prosimy o udostępnienie projektu geotechnicznego na powyższe zadanie, gdyż informacje podane w opisie technicznym branży konstrukcyjnej są niewystarczające do wyceny kolumn żwirowych i żwirowo-cementowych.

Odp. 6.

Opis warunków gruntowo – wodnych znajduje się w Projekcie Wykonawczym Konstrukcji (podkatalog „A.3 RCS Konstrukcja”) wyniki podano na str 6-8 opisu. Zamawiający przekazuje dodatkowo w formie elektronicznej Dokumentację GeologicznoInżynierską zapisaną w odrębnym katalogu „E. Dok. Geologiczna” z plikami w formacie PDF).

- Brak w projekcie elektrycznym instalacji zasilającej i sterującej tablicy wyników .

Odp. 6.

W projekcie przewidziano zasilanie tablicy wyników, przebieg zasilania przedstawiono na rysunku E-1. Sterowanie zaprojektowaną tablicą wyników np.TPD 426 z linią T10 lub równoważną odbywa się poprzez bezprzewodowego pilota.

- Gniazda elektryczne kas – jaki przekrój przewodu są rozbieżności pomiędzy rys. N-2.2 a N-2.7.

Odp. 6.

W pomieszczeniach kas należy przyjąć przekrój przewodu 3x2,5mm2, przekroje przewodów układanych w gruncie 3x6mm2.

- Brak schematów (typów) układów:  sterowania oświetleniem z masztów i  tablicy T-SM, sterowania oświetleniem i wentylacji w toaletach „A i B” oraz tablicy T-SPO, sterowania oświetleniem trybun „A i B” i oświetleniem zewnętrznym.

Odp. 6.

Układy sterowania należy dobrać wg ilości i typów urządzeń określonych w projekcie.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Zał.

E. Dok Geologiczna  - Katalog z plikami PDF