Kołobrzeg  23.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 6

- Czy  jest możliwość wykonania wzmocnienia podłoża pod fundamenty w technologii kolumn SPIRE fi 520 mm pod w/w obiekt jako alternatywne rozwiązanie dla kolumn żwirowych i żwirowo –betonowych?

Odp. 1. Wzmocnienie podłoża należy wycenić zgodnie z technologią podaną w  
dokumentacji.

- W projekcie budowlanym brak rysunku konstrukcyjnego montażu krzeseł.

Odp. 2. Sposób montażu krzeseł jest określony w pkt.7.23. opisu branży
architektonicznej oraz na rysunkach A05 i A06. Konstrukcję wsporczą
dostarcza producent krzeseł i może się ona nieznacznie różnić
w zależności od producenta, jednak musi spełniać wymagania określone
w dokumentacji.

- Prosimy o przekazanie przedmiarów robót w postaci plików w formacie *.ath umożliwiających ich otwarcie w programach do kosztorysowania.

Odp. 3. Zamawiający udostępnił przedmiary w części B w postaci plików w formacie PDF. W innym formacie Zamawiający  nie będzie przedmiarów przekazywał.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika