Kołobrzeg  23.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 7

- Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych materiałów i urządzeń

innych producentów niż wymienionych w projekcie wykonawczym?

Odp. 1. Tak, pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów techniczno jakościowych urządzeń i materiałów oraz ich kompatybilności do  pozostałych zaprojektowanych elementów .

- Tablica wyników. Czy w zakresie branży elektrycznej należy uwzględnić

wykonanie konstrukcji wsporczej dla tablicy wyników? Jeśli tak to prosimy

o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcji.

Odp. 2. Rysunek „K5-04 Konstrukcja wsporcza pod tablicę świetlną” znajduje się w dokumentacji branży konstrukcyjnej,   katalog : A. 3 RCS Konstrukcja.

Zgodnie z Formularzem cenowym (zał. nr 3 do SIWZ) oraz przedmiarem  „B.1.7 Zag. tere. i wyp. stadionu” wycena tego elementu powinna znaleźć się w rozdziale X Formularza cenowego w pkt. „ 6. Fundament pod tablicę wyników i konstr. wsporcza.”

- Instalacja Systemu Nagłośnienia. W dokumentacji projektowej został użyty

Odtwarzacz płyt CD i magnetofon kasetowy - CD-A 700. Urządzenia tego typu

wychodzą z powszechnego stosowania. Czy wobec tego do wyceny przyjąć

urządzenie nowocześniejsze np. odtwarzacz DVD czy pozostawić urządzenie

użyte w projekcie?

Odp. 3. Pozostawić jak projekcie.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika