Kołobrzeg  27.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 9

- Tablica wyników. Brak w projekcie informacji na temat instalacji

sterowniczej dla tablicy wyników, podano tylko kabel zasilający. W jaki

sposób ma zostać wykonana instalacja sterownicza?

Odp .1

Odpowiedź udzielono w zestawie pytań i odpowiedzi nr 4 (z 21.bm) do pytania  7:

„W projekcie przewidziano zasilanie tablicy wyników, przebieg zasilania przedstawiono na rysunku E-1. Sterowanie zaprojektowaną tablicą wyników np.TPD 426 z linią T10 lub równoważną odbywa się poprzez bezprzewodowego pilota.”

- Ponownie proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej zestawu pytań i odpowiedzi nr 5. W pełni zgadzam się z odpowiedzią nr 2 z dnia 24.07.2009r (zestaw nr 8), jednak na stronie internetowej do tej pory zestawu pytań i odpowiedzi nr 5 nie zamieszczono. Pod linkiem na stronie „Pytania i odpowiedzi z dnia 23-07-2009 - zestaw piąty” zamieszczony jest zestaw szósty.

Odp .2.  Przepraszamy faktycznie wkradło się nieporozumienie na etapie poprawiania w dniu 23.07.09 numeracji odpowiedzi na stronie bip. (błąd w zest. nr 5 skopiowanie treści z zestawu nr 6). W dniu 27.07.09 poprawiono przedmiotowy błąd. Poprawiony plik „Pytania i odp z dnia 22.07.2009 -zestaw piąty „ oznaczono jako  „poprawiony”.

- Proszę o potwierdzenie, że zestawu pytań i odpowiedzi nr 5 z dnia 23.07.2009r. nie otrzymał do tej pory żaden z Oferentów.

Odp. 3.  Nie możemy potwierdzić ani zaprzeczyć. Zestaw pytań i odp. nr 5 po umieszczeniu na stronie internetowej w dniu 23.bm był widoczny do południa w tym dniu z prawidłową treścią. Pomyłka nastąpiła przy poprawianiu numeracji (patrz

odp. nr 2). W dniu 23.bm rozesłano odpowiedzi listowne do oferentów, jednak do dnia dzisiejszego nie mamy zwrotnych potwierdzeń ich otrzymania.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika