Kołobrzeg  28.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 11

UWAGA 1. Zamawiający w związku z licznymi pytaniami zamierza przesunąć termin rozstrzygnięcia przetargu. Wstępnie zamiast 05.08.2009  rozważany jest  termin 12.08.2009r.

- STWiOR nr. ST-2.13 oraz przedmiary robót „Konstrukcja trybuny A oraz trybuny B – dla projektu Zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu” ujmuje wykonanie fundamentów z HYDROSTOP, natomiast opis techniczny do projektu wykonawczego architektury  p.7.6.1 i projekt wykonawczy konstrukcji Rys. K1-01 mówią o zastosowaniu innych izolacji: powłoki epoksydowej np. SIKA PERMACOR 136 TW (izolacja fundamentów). Prosimy o wyjaśnienie które z w/w materiałów należy ująć w ofercie.

Odp. 1.

Należy ująć izolacje z materiałów HYDROSTOP lub równoważnych dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

Pierwotnie zastosowane w projekcie materiały SIKA Permacor 136 TW i SIKAPLAN WT 4300-15C – są również prawidłowe.

- Przedmiary robót „Konstrukcja trybuny A oraz trybuny B – dla projektu Zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu” ujmują wykonanie izolacji poziomych pod fundamentami oraz izolacji przeciwwilgociowych powłokowych tylko pionowych. W przedmiarach brak izolacji poziomych wierzchu fundamentów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące roboty izolacyjne.

Odp. 2.

Należy ująć izolację wszystkich powierzchni, które w Projekcie Wykonawczym są przeznaczone do zaizolowania.

Wycenić wszystkie w/w izolacje poziome fundamentów. Wycena powinna być uwzględniona w Formularzy Cenowym:

dział V. Konstr tryb. A rozdziały 3, 4 i 5  oraz

dział VII. Konstr tryb. B rozdziały 3 i 4.

Brakujące elementy „ izolacji poziomych” ująć w przedmiarze ”B.1.2 Konstr tryb A” oraz „B.1.4 Konstr Tryb B” dodając dodatkowe pozycje na końcu rozdziałów.

- Przedmiary robót o których mowa w powyższym pytaniu nie przewidują: gruntowania pod wykonanie izolacji oraz wykonania faset. Czy należy ująć w/w roboty? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. 3.

W ramach pozycji dotyczących wykonywania izolacji należy ująć gruntowanie i wykonanie faset. Postąpić zgodnie ze wskazówkami w odp nr 2.

- Wg rys . nr K1-09 do wykonania murów oporowych ma być użyty beton B25, o wodoszczelności W8, mrozoodporności F150 oraz o fakturze betonu architektonicznego od strony widocznej. Natomiast Stwor nr ST-2.6 w p. 2 przewiduje następujący materiał: „beton klasy b30 (C25/30) architektoniczny jednostronnie na murach oporowych b 15 (C12/15)”. Wcześniej p.2 w/w specyfikacji podaje iż materiały do wykonania robót żelbetowych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. Czy w ofercie  ująć beton zgodny z projektem?

Odp. 4.

Należy przyjąć beton jak na rysunku K1-09. Zdanie w  STWiOR nr ST-2.6 w p.2 powinno brzmieć “beton klasy B30(C25/30) architektoniczny jednostronnie, na murach oporowych beton klasy B25(C20/25) architektoniczny jednostronnie”.

- Proszę podać  typ rodzaj (wysokość, grubość pnia) krzewów lub drzew do pielęgnacji (wymiana krzewów w ilości 183 szt. w przedmiarze zagospodarowania terenu poz.18).

Odp. 5.

W poz.18 przedmiaru „ B.1.7 zagosp.” przyjęto 3060 szt. krzewów do pielęgnacji (krzewy te zestawione są w pozycjach 14 do 17). Zakres pielęgnacji opisano w STWiOR nr ST-5.1. Wysokość sadzonek podano w odp. 6.

- Proszę o podanie grubości pni i wysokości wszystkich roślin ogrodniczych ( topola, grab pospolity, berberys Thunbergia, berberys Julianny, winobluszcz japoński). Wielkość w/w roślin ma znaczący wpływ na ich cenę. (przedmiar – zagospodarowanie terenu)

Odp. 6.

Topola -zgodnie z opisem na rysunku Z03 -w wieku zbliżonym do istniejących nasadzeń;

Grab pospolity -przyjąć wys.200-250cm, docelowo 250cm;

Berberys Thunberga -przyjąć sadzonkę wys. 50-60cm, docelowo 150cm;

Berberys Julianny -przyjąć sadzonkę wys. 50-60cm, docelowo 200cm;

Winobluszcz japoński -przyjąć sadzonkę wys.50-60cm, docelowo 1000cm.

- Czy jest możliwość zwiększenia odległości na wywóz dłużyc i karpiny, przynajmniej poza obręb miasta (przedmiar – zagospodarowanie terenu poz. 5-6.

Odp. 7

Tak. Wykonawca ma dokonać wywozu i utylizacji karpiny i dłużyć.

- Wg rys. nr K4-06 i K4-07 słupy żelbetowe prefabrykowane S-1.2, S-1.3 oraz S-13x wyposażone są w zbrojenie odgięte typu HALFEN HBT190-12/15 l-334. Oznaczenie 1-334 i przekrój słupa sugeruje, że chodzi tu o elementy długości 33,4cm. Producent w/w zbrojenia nie produkuje elementów o takiej długości, elementy które ma do zaoferowania są dł.1,25m.Przeycięcie puszki ze zbrojeniem na długość 33,4 cn wiąże się z ucięciem prętów o dł. 46cm zagiętych pod kątem 90º. Prosimy o wyjaśnienie powyższego problemu oraz wniesienie poprawek w w/w dokumentacji.

Odp. 8.

Załączamy rysunek K4-16 w formacie PDF. Elementy należy wycenić zgodnie z rysunkiem.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika

Załącznik :

rys: K4-16,   plik w .PDF: „K4-16.dod z 28.07.09”