Kołobrzeg  28.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 10

- W przedmiarze robót budowlanych kas nie ujęto blach perforowanych grub.1mm – kasy trybuny A – 2 x 0,45 x 1,59 = 1,43 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 1.

Należy wycenić w/w blachy perforowane. Wycena powinna być uwzględniona w Formularzy Cenowym dział IX. Kasy rozdz. 1.   Brakujące elementy „ blachy” ująć w przedmiarze ”B.1.6 zm . z 16.07” dodając dodatkową pozycję na końcu rozdziału 1.Kasy dla trybuny A.

- W przedmiarze robót budowlanych kas nie ujęto blach perforowanych grub.1mm – kasy trybuny B – 4 x 0,45 x 1,59 = 1,43 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 2.

Należy wycenić w/w blachy perforowane. Wycena powinna być uwzględniona w Formularzy Cenowym dział IX. Kasy rozdz. 2.  Brakujące elementy „ blachy” ująć w przedmiarze ”B.1.6 zm . z 16.07” dodając dodatkową pozycję na końcu rozdziału 2.Kasy dla trybuny b.

- Jaką grubość ocieplenia  ścian zewnętrznych kas należy zastosować (dotyczy poz.59 oraz poz.122 przedmiaru robót budowlanych kas)?

Odp. 3.

Należy przyjąć EPS-70-040 gr.6,0cm.

- W przedmiarze robót budowlanych kas nie ujęto wykonania cokołu z blachy powlekanej w ilości 2,48x2,50x0,30x4szt = 7,44 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 4.

Należy wycenić blachy powlekane wg projektu. Postąpić zgodnie z zasadą w odp . 1 i 2. Brakujące elementy „ cokoły z blachy” ująć w przedmiarze ”B.1.6 zm . z 16.07” dodając dodatkową pozycję (po 3,72 m2 )  na końcu rozdziałów : 1.Kasy dla trybuny A.  oraz 2. .Kasy dla trybuny B.

Wycena powinna być uwzględniona w Formularzy Cenowym dział IX. Kasy odpowiednio rozdz. 1 i 2.

- Jaką grubość blachy należy zastosować na cokół kas?

Odp. 5.

Należy zastosować blachę jak w cokołach trybun tj. blachę powlekaną gr. 0,5mm.

- Prosimy o wskazanie miejsc w których należy zamontować elementy z drewna klejonego: deska Ds-1 (416 szt.) oraz deska Ds-2 (416 szt.) wykazanych na rysunku K3-02.

Odp. 6.

Miejsce i sposób montażu elementów Ds-1 i Ds-2 pokazano na rysunku K4-01.

Są one również widoczne na rysunku A09 (elewacja E1, osie E do L).

- W poz.83 przedmiaru robót budowlanych architektura trybuny B przyjęto 1418 siedzisk. Zgodnie z projektem powinno być 1499 siedzisk. Prosimy o zmianę przedmiaru na 1499 szt.

Odp. 7.

Ilość siedzisk w przedmiarze jest przyjęta prawidłowo -zgodnie z rysunkiem

A03 ich ilość wynosi 1418.

Zgodnie z rysunkiem 1499 to łączna liczba miejsc (1418 siedzących i 81 stojących).

- W poz.109, 110, 111 przedmiaru robót budowlanych architektura trybuny A przyjęto łącznie 1465 siedzisk. Zgodnie z projektem powinno być 1515 siedzisk. Prosimy o zmianę przedmiaru na 1515 szt.

Odp.8.

Należy przyjąć ilość siedzisk zgodnie z rysunkiem A03 tj.: 1472 szt.

Poprawiamy przedmiar „B.1.3 Architek Tryb A”,  ma być w :

poz. 109 : 1350 szt  ( siedzisk dla widzów

poz. 110: 88+13=101 szt , w tym

-siedzisk dla VIP 88 szt. (tapicerowane wg opisu)

-siedzisk dla VIP w loży 13 szt (tapicerowane wg opisu)

poz.11: 21.szt  - -siedzisk dla mediów 21 szt. (z blatem wg opisu)

Łącznie 1472 szt.

Zgodnie z rysunkiem 1518 to łączna liczba miejsc (1472 siedzisk, 6 stanowisk dla niepełnosprawnych, 40 miejsc stojących).

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika