Kołobrzeg  29.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 12

Uwaga  1: Wyjaśniamy , iż zgodnie z zapisem w cz. III SIWZ  (opis - rozdz. II pkt B. 4)  w przypadku rozbieżności ilościowej pomiędzy Projektem Wykonawczym a przedmiarem, pierwszeństwo ma ilość wynikająca z projektu.

UWAGA 2 : Jeżeli w załączonym przedmiarze nie występuje pozycja robót niezbędna wg Wykonawcy (lub Projektu), to można (lub należy) dodać dodatkowy obmiar na końcu wycenianego działu robót i wycenić łączne nakłady w odpowiadającym mu w Formularzu cenowym dziale nakładów

- Monitoring CCTV. W przedmiarze oraz w opisie projektu przyjęto 5 szt.

kamer obrotowych zintegrowanych dualnych HD6, natomiast na rysunkach

dokumentacji projektowej widnieje 6 szt. kamer obrotowych. Prosimy o

wyjaśnienie.

Odp. 1.

Przyjąć i wycenić  6sz  (dział II rodz. 2.6) . W przedmiarze B.2. elekt. -rozdz. 2.6 syst. monitoringu CCT – odpowiednie pozycje tj. od 496 do 505 poprawić na 6 szt .

- Monitoring CCTV. W przedmiarze oraz w opisie projektu przyjęto 25 szt.

Kamer stałych dualnych KC7631CP, natomiast na rysunkach dokumentacji

projektowej widnieje 28 szt. kamer stałych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. 2.

Przyjąć i wycenić 28 szt. W przedmiarze B.2. elekt. -rozdz. 2.6 syst. monitoringu CCTV – odpowiednie pozycje tj. od 509 do 517 poprawić na 28 szt..

- Wydzielone zasilanie. W przedmiarze przyjęto 26 szt. gniazd zasilających

230VAC z blokadą 3x2P+Z, natomiast w dokumentacji projektowej widnieje 25

szt. gniazd zasilających 3x2P+Z. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. 3.

Poprawić zgodnie z dokumentacją projektową. Przyjąć 25 szt.

- Wydzielone zasilanie. W dokumentacji projektowej widnieje 3 szt. gniazd

zasilających 230VAC z blokadą 4x2P+Z, natomiast nie ma ich ujętych w

przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. 4.

Wycenić dodatkowo 3 gniazda. Postąpić zgodnie z zapisem w UWAGA 2.

- Wydzielone zasilanie. Instalacja zasilania kamer. Występują znaczne

różnice między elementami rozdzielnic w przedmiarze a elementami

rozdzielnic w dokumentacji projektowej. Prosimy o wskazanie co należy

przyjąć do wyceny – elementy i ilości z przedmiaru czy z projektu?

Odp. 5.

Według  projektu. Patrz UWAGA 1.

- Instalacje elektryczne. Pozycje 41-50 przedmiaru instalacji elektrycznych

dotyczą zasilania rozdzielnic ROG-1 - ROG-5, zasilających i sterujących

systemem ogrzewania płyty boiska. Czy w związku z rezygnacją Zamawiającego

z systemu ogrzewania płyty boiska należy usunąć wyżej wymienione pozycje z

kosztorysu?

Odp. 6.

Proszę spojrzeć do SIWZ  - zał. 3. W Formularzu Cenowym (str 20) są określone rozdziały i działy (II. 1.11), których nie należy wyceniać ze wzg. na rezygnację przez Zamawiającego. Pozostałe należy wycenić.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika