Kołobrzeg  30.07.2009

Wydział Inwestycji

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 540, fax 094 35 23 769

e-mail: k.tkacz@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

I.III.7071-2/07/2008

................................................................

...............................................................

................................................................

wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Sportu – zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego  w Kołobrzegu”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 13

UWAGA 1. Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia na 12.08.09r . Obecnie oczekujemy potwierdzenia ogłoszenia wysłał odpowiednie ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Ws. Eur.

- Przedmiar robót budowlanych „Konstrukcja trybuny A” poz. 62, 63, 64 (zasypy wykopów fundamentowych). Wg naszych wyliczeń obmiar w poz. 64 powinien być sumą obmiarów z poz. 62 i 63, a w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót w poz. 62 i 64 błędnie przyjęto ilości obmiarowe. Prosimy o podanie właściwych ilości obmiarowych dla poz. 62 i 64 przedmiotowego przedmiaru.

Odp. 1.

W przedmiarach przyjęto prawidłowe obmiary. Przy ilości zasypów uwzględniono masy ziemi odzyskane z rozb. tryb. A.

- Przedmiar robót budowlanych „Konstrukcja trybuny B” poz. 35, 36, 37 (zasypy wykopów fundamentowych). Wg naszych wyliczeń obmiar w poz. 37 powinien być sumą obmiarów z poz. 35 i 36, a w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze robót błędnie przyjęto ilości obmiarowe. Prosimy o podanie właściwych ilości obmiarowych dla poz. 35 i 37 przedmiotowego przedmiaru.

Odp. 2.

W przedmiarach przyjęto prawidłowe obmiary. Przy ilości zasypów uwzględniono masy ziemi odzyskane z rozb. tryb. B.

- Przedmiar robót budowlanych „Konstrukcja trybuny A” poz. 118 (schody żelbetowe monolityczne). W przedmiarze robót przyjęto krotność 12, a zgodnie z dokumentacją techniczną należałoby przyjąć w tej pozycji krotność 24. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odp. 3.

Należy przyjąć zgodnie z projektem.

- Przedmiar robót budowlanych „Architektura –Trybuna A”, element 9 – Izolacje podposadzkowe, poz. 52 (izolacje z żywicy epoksydowej). Prosimy o wskazanie miejsca wykonania przedmiotowej izolacji, gdyż z dokumentacji technicznej to nie wynika.

Odp. 4.

W pozycji tej ujęto izolacje ścian w części cokołowej.

- Przedmiar robót budowlanych „Architektura –Trybuna A”, poz. 20. W dokumentacji technicznej – rys. A-04 – rzut dachu – rozrysowane są obróbki typu A, B, C, D, E, a w przedmiarze robót ujęto tylko obróbki typu A. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odp. 5.

Należy ująć wszystkie obróbki pokazane na rysunkach. Postąpić zgodnie z zapisem w UWAGA 2 w  zestawie pytań i odp nr 12 z 29.07.09.

- Przedmiar robót budowlanych „Architektura –Trybuna B”, poz. 20. W dokumentacji technicznej – rys. A-04 – rzut dachu – rozrysowane są obróbki typu A, B, C, D, E, a w przedmiarze robót ujęto tylko obróbki typu A. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odp. 6.

Należy ująć wszystkie obróbki pokazane na rysunkach. Postąpić zgodnie z zapisem w UWAGA 2 w  zestawie pytań i odp nr 12 z 29.07.09.

- Przedmiar robót budowlanych „Architektura –Trybuna A”, poz. 109 (krzesełka dla widzów), ilość – 1356 szt. Prosimy o sprecyzowanie ile krzesełek ma być zamontowanych na wsporniku, gdyż wg dokumentacji technicznej – Stadion piłkarski – detale schodów i barierek – rys. A 17 założono dwa różne sposoby ich montażu (na wsporniku oraz bezpośrednio do stopnicy).

Odp. 7.

Opis sposobu mocowania znajduje się w pkt 7.23 opisu  branży architektonicznej.

Należy przyjąć ilość siedzisk zgodnie z rysunkiem A03 tj.:

-siedzisk dla widzów 1350 -mocowanie do płaszczyzn pionowych wg opisu

-siedzisk dla VIP 88 szt. (tapicerowane wg opisu) -19szt. na konstrukcji wsporczej montowanej do podłoża za pomocą nóg i belki i 69szt. mocowanie do płaszczyzn pionowych wg opisu

-siedzisk dla VIP w loży 13 szt (tapicerowane wg opisu) - na konstrukcji wsporczej montowanej do podłoża za pomocą nóg i belki

-siedzisk dla mediów 21 szt. (z blatem wg opisu) -2szt. na konstrukcji wsporczej montowanej do podłoża za pomocą nóg i belki i 19szt mocowanie do płaszczyzn pionowych

Łącznie 1472 szt.

Zgodnie z rysunkiem 1518 to łączna liczba miejsc (1472 siedzisk, 6 stanowisk dla niepełnosprawnych, 40 miejsc stojących).

- Przedmiar robót budowlanych „Architektura –Trybuna B”, poz. 89 (krzesełka dla widzów), ilość – 1418 szt. Prosimy o sprecyzowanie ile krzesełek ma być zamontowanych na wsporniku, gdyż wg dokumentacji technicznej – Stadion piłkarski – detale schodów i barierek – rys. A 17 założono dwa różne sposoby ich montażu (na wsporniku oraz bezpośrednio do stopnicy).

Odp. 8.

Zgodnie z rysunkiem A03 ilość siedzisk wynosi 1418.

Wszystkie siedziska zgodnie z pkt 7.23 opisu branży architektonicznej mają być mocowane do płaszczyzn poziomych.

Zgodnie z rysunkiem 1499 to łączna liczba miejsc (1418 siedzących i 81 stojących).

- Instalacje elektryczne. W zamieszczonych materiałach na stronie

Zamawiającego brakuje schematów następujących tablic elektrycznych:

· T-SPO;

· T-PG;

· T-K;

· RWC-1;

· RWC-2;

· T-SPM;

· T-KK;

· T-A1;

· T-A2;

· T-A3;

· T-B1;

· T-B2;

· T-B3;

· T-B4;

· TW1;

· TW2;

· TW3;

· TW4;

· TW6;

· TW7;

· R-UPS1;

· R-UPS2;

Czy wymienione tablice należy uwzględnić w wycenie branży elektrycznej? Jeśli

tak to prosimy o udostępnienie brakujących rysunków.

Odp. 9.

Tablice TW1 - TW7 oraz RWC-1, RWC-2 nie należy wyceniać w zakresie branży elektrycznej, są to tablice związane z funkcjonowaniem systemu wentylacji, pokazane niemniej z uwagi na doprowadzenie do nich zasilania.

Sterowanie wentylacją jest częścią instalacji wentylacji i należy je ująć w ramach dostawy tej instalacji.

Pozostałe tablice odpowiednio należy wycenić w oparciu o zasilanych z nich obwodów, są to tablice dla potrzeb funkcjonowania trybun i pomieszczeń wew. budynku projektowanego. Dla obwodów Należy wycenić je w oparciu o aparaturę i osprzęt porównywalny z Fael-Legrand. Należy trzymać się zasady: Stosować obudowy XL300, zab. obwodów oświetleniowych 10A; gniazd 16A, wyłączniki bistabilne w przypadku zaprojektowanego oświetlenia na korytarzach. Przewidzieć oddzielne wył. różnicowoprądowe dla obwodów oświetleniowych i gniazd oraz ochronniki przepięciowe kl. B+C w każdej rozdzielnicy. Dotyczy powyższe rozdzielnic  T-SPO; T-PG; T-K; T-SPM; T-KK; T-A1; T-A2; T-A3; T-B1; T-B2; T -B3; T-B4; R-UPS1; R-UPS2.

Przy czym T-B1; T-B2; T -B3; T-B4 są identyczne, pozostałe: T-SPO – pom. ochrony,  T-PG – punkt gastronomiczny, T-K – są identyczne - kasy biletowe, T-KK – kawiarnia klubowa, T-A1; T-A2; T-A3 – pomieszczenia w trybunach.

Schematy tablic na roboczo zostaną przekazane wykonawcom na etapie wykonawstwa.

- Instalacje elektryczne. Jaki należy przyjąć czas podtrzymania zasilaczy

UPS zasilających tablicę R-UPS1 i R-UPS2?

Odp. 10.

Podczas braku napięcia przewidziano do zasilania agregat, który zapewni dla wydzielonych urządzeń, podanie napięcia. Agregat winien pracować w układzie z UPS-em, a on nadzorować i monitorować pracę agregatu. W takim rozwiązaniu wystarczy UPS z podtrzymaniem do 30 min. Zalecana jego moc S=40kVA.

- Proszę o sprecyzowanie parametrów (w formie specyfikacji) urządzenia UPS poz. 52 przedmiaru Instalacje i Sieci Elektryczne.

Odp. 11.

Tak jak w pyt. Nr 1o. W takim rozwiązaniu wystarczy UPS z podtrzymaniem do 30 min. Zalecana jego moc S=40kVA.

Z poważaniem

NACZELNIK

WYDZIAŁU  INWESTYCJI

Krzysztof  Tkacz

Otrzymuje:

wg rozdzielnika